**DOKUMENTACJA PROJEKTOWA**

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

**Remont hali napraw pojazdów samochodowych**

Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa, a w przypadku braku adresu – opis lokalizacji obiektu:

**ul. Szlachtowska 75 b, 34-460 Szczawnica**

W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – nazwy i kody:

**45400000-1- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**

**45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne**

**45442100-8- Roboty malarskie**

Nazwa i adres zamawiającego:

**Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce,**

**ul. Szlachtowska 75 b, 34-460 Szczawnica**

Spis zawartości dokumentacji projektowej:

1. Ogólny opis.
2. Zakres robót budowlanych
3. Projekt techniczny - instalacje elektryczne wewnętrzne - zalicznikowe

Imię i nazwisko osoby opracowującej części składowe dokumentacji projektowej oraz – o ile występują – nazwę i adres podmiotu:

**Kazimierz Kamiński ul. Główna 93, 34-460 Szczawnica**

**Upr. Konstrukcyjno-budowlane UAN. I.830/A-36/88**

Data opracowania:

**23 luty 2022 r.**

1. **Ogólny opis**

Przedmiotem opracowanie jest dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego pt. „Remont hali napraw pojazdów samochodowych” w budynku warsztatów, w Szczawnicy, zlokalizowanej w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce.

Budynek składa się z dwóch części: budynku warsztatowego i przyległej do niego kotłowni. Budynek parterowy, częściowo podpiwniczony (kotłownia). Nad jednym z warsztatów znajduje się antresola z salą lekcyjną. Budynek wykonany jest w układzie słupowo-ryglowym. Stropy żelbetowe. Ściany zewnętrzne budynku murowane. Fundamenty budynku żelbetowe. Dach budynku dwuspadowy
o konstrukcji drewnianej, kryty blachodachówką, poddasze warsztatu jest nieużytkowane. Bramy wjazdowe do warsztatów segmentowe.

Parametry techniczne obiektu:

Powierzchnia zabudowy: 985,60 m2

Powierzchnia użytkowa:928,30 m2

Kubatura:7 883,74 m3

Wysokość: 7,43

Liczba kondygnacji:1 kondygnacja( częściowo jest podpiwniczony)

1. **Zakres planowanych robót obejmuje:**
2. Remont hali napraw:

- roboty rozbiórkowe

- częściową instalację wod-kan

- instalację wentylacji mechanicznej wyciągowej spalin

- podkłady pod posadzki z zaprawy cementowej

- posadzki z płytek ceramicznych i granitowych

- okładziny ścian z płytek ceramicznych

- stolarkę drzwiowa z PCV

- posadzki z żywicy epoksydowej

- balustrady ze stali nierdzewnej

- konstrukcje stalowe przekryć kanałów

- roboty malarskie

- instalację elektryczną

Prace towarzyszące:

- wywóz gruzu,

- mycie i odkurzanie pomieszczenia po zakończeniu robót

- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, wykonanie czynności związanych
z likwidacją stanowiska roboczego, transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów, elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z zamawiającym miejsce,

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków informacyjno

-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem urządzeń stanowiących wyposażenie budynku, zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie wymienianych elementów budynku, niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych szyb, okuć, itp. przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostającego wyposażenia pomieszczeń,

- wywóz na składowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstałego na skutek robót remontowych i rozbiórkowych,

- ustawienie rusztowań,

- ogrodzenie terenu budowy i terenu na którym może wystąpić zagrożenie dla osób postronnych;
Roboty tymczasowe:

 - ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- demontaż i ponowny montaż elementów wyposażenia.

Teren robót:

Dla przedmiotowego zamówienia stanowi czynny, cały czas użytkowany budynek użyteczności publicznej. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego w sposób nie powodujący niedogodności
dla użytkowników obiektów.

Załącznik nr 1.1.1- Projekt techniczny instalacje elektryczne wewnętrzne- zalicznikowe