**DOKUMENTACJA PROJEKTOWA**

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

**Remont zbiornika przeciwpożarowego w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce, Filia Jabłonka**

Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa, a w przypadku braku adresu – opis lokalizacji obiektu:

**ul. Sobieskiego 78, 34-480 Jabłonka**

W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – nazwy i kody:

− 45100000 – 8 – Przygotowanie terenu pod budowę,

− 45110000 – 1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne,

− 45111200 – 0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

− 45233200 −1− Roboty w zakresie różnych nawierzchni,

− 45262330 −1− Roboty w zakresie napraw betonu,

− 90913100 − 1− Usługi czyszczenia zbiorników

Nazwa i adres zamawiającego:

**Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce,**

**ul. Szlachtowska 75 b, 34-460 Szczawnica**

Spis zawartości dokumentacji projektowej:

1. Ogólny opis.
2. Zakres robót budowlanych
3. Rzut rysunku przedstawiający zbiornik p.poż

Imię i nazwisko osoby opracowującej części składowe dokumentacji projektowej oraz – o ile występują – nazwę i adres podmiotu:

**Usługi Projektowe „KASBAU”, ul. Wilsona 30, 34-480 Jabłonka**

Data opracowania:

**04 maja 2022 r.**

1. **Ogólny opis**

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego pt. „Remont zbiornika przeciwpożarowego w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce Filia Jabłonka**,** ul. Sobieskiego 78, 34-480 Jabłonka.

1. **Zakres planowanych robót obejmuje:**

- czyszczenie ścian zbiornika,

- czyszczenie i profilowanie dna zbiornika,

- naprawę elementów betonowych zbiornika,

- dostosowanie nawierzchni dojazdu do zbiornika,

Prace towarzyszące:

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

- remont nawierzchni dojazdu do zbiornika,

- oznakowanie stanowiska postojowego dla straży pożarnej,

- poszerzenie terenów utwardzonych (ułatwienie dostępu do centrali pompowej),

- wywóz gruzu,

- uporządkowanie terenu,

- odbiór robót.

**Teren robót:**

Wszelkie prace będą wykonywanie przy obiekcie czynnym. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego w sposób nie powodujący niedogodności dla użytkowników terenu obiektu.

**Załącznik nr 2.1.1- Rzut rysunku przedstawiający zbiornik przeciwpożarowy**